- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 01 липня по 08 липня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від +13оС до +38оС, швидкість вітру 0-14м/с, шквали 15-20м/с, переважно спекотна погода, інколи хмарність з проясненнями, опади у вигляді дощу, значні дощі з грозами та градом. На річках спостерігається режим низької літньої межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 08.07.2020р. Дніпро-Неданчичі 464м3/с; 327см; (-14) Дніпро – Київ 728м3/с; 455см; (+3) Прип’ять – Чорнобиль 225м3/с; 299см; (-3) Десна – Літки 170м3/с; 165см; (-1) Рось – Корсунь-Шевченковський 3,27 м3/с; 196см; (+1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 20,70м3/с; 158см; (-) (Полтавська область) Оріль –Царичанка - 205см; (-2) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Харківській, Сумській. В інших областях: Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Київській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісного стану води вона знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -9779,0 тис.м3. на полив з 09.04.2020 року подано – 497,6 тис.м3. Дніпропетровська область: з початку 2020 року відкачано – 162,400 тис. м3. на полив з 30.03.2020 року подано - 9783,7тис.м3. Кіровоградська область: з 20.03.2020року канал Дніпро-Інгулець розпочав подачу води, подано - 99989,0 тис.м3. 04.05.2020р. розпочато подачу води на Придніпровській зрошувальній системі, подано-11,387 тис,м3. Черкаська область: на полив з 16.04.2020року подано - 4733,64 тис.м3. Полтавська область: на полив з 15.04.2020року подано - 3524,103 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища на малих та середніх річках працюють відповідно до встановлених режимів роботи на літній період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Затоплено поверхневими водами с/г угідь: Київська область, р.Здвиж, Києво -Святошинський р-н – 1,5га. Підтоплено грунтовими водами с/г угідь: Київська область, р.Здвиж, Макарівський р-н – 1,0га; Києво -Святошинський р-н – 2,5га. Дніпропетровська область: В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 14 приватних садиб на площі 10,0га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 08 липня по 15 липня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від +10оС до +34оС, швидкість вітру 0-15м/с, шквали 15-20м/с, хмарно з проясненнями, опади у вигляді дощу, значні дощі з грозами та градом. На річках спостерігається режим низької літньої межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 15.07.2020р. Дніпро-Неданчичі 390м3/с; 307см; (-20) Дніпро – Київ 743м3/с; 447см; (-8) Прип’ять – Чорнобиль 265м3/с; 299см; (-) Десна – Літки 168м3/с; 161см; (-4) Рось – Корсунь-Шевченковський 3,40 м3/с; 197см; (+1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 15,70м3/с; 140см; (-18) (Полтавська область) Оріль –Царичанка - 205см; (-) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Харківській, Сумській. В інших областях: Дніпропетровській незначне перевищення заліза 0,10-0,13мг/дм3 при нормі 0,10мг/дм3, марганцю 0,04-0,09мг/дм3, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Київській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісного стану води вона знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -9879,0 тис.м3. на полив з 09.04.2020 року подано – 512,336 тис.м3. Дніпропетровська область: з початку 2020 року відкачано – 180,357тис. м3. на полив з 30.03.2020 року подано – 12804,4тис.м3. Кіровоградська область: з 20.03.2020року канал Дніпро-Інгулець розпочав подачу води, подано - 105018,0 тис.м3. 01.05.2020р. розпочато подачу води на Придніпровській зрошувальній системі, подано-12,552 тис,м3. Черкаська область: на полив з 16.04.2020року подано - 5960,06 тис.м3. Полтавська область: на полив з 15.04.2020року подано - 4498,102 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища на малих та середніх річках працюють відповідно до встановлених режимів роботи на літній період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Дніпропетровська область: У зв’язку із маловоддям та значним цвітінням синьо-зелених водоростей в продовж тижня виявлено замор риби в акваторії Каховського вдсх. в районі м.Нікополь, на р.Самара поблизу с.Орлівщина Новомоськовського р-ну, в акваторії ставка, розташованого між с.Ілліча та ПАТ «АкселорМіттал» Кривий Ріг, в акваторії р.Саксагань в р-ні с. Саївка Пятихатського р-ну. В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 14 приватних садиб на площі 10,0га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 15 липня по 22 липня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від +9оС до +34оС, швидкість вітру 0-8м/с, шквали 15-18м/с, хмарно з проясненнями, опади у вигляді дощу, значні дощі з грозами та градом. На річках спостерігається режим низької літньої межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 22.07.2020р. Дніпро-Неданчичі 386м3/с; 306см; (-1) Дніпро – Київ 817м3/с; 446см; (-1) Прип’ять – Чорнобиль 265м3/с; 300см; (+1) Десна – Літки 159м3/с; 145см; (-16) Рось – Корсунь-Шевченковський 2,82 м3/с; 197см; (-) (Черкаська область) Псел – Запсілля 13,80м3/с; 136см; (+4) (Полтавська область) Оріль –Царичанка - 204см; (-1) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Харківській, Сумській. В інших областях: Дніпропетровській незначне перевищення заліза 0,12-0,42мг/дм3 при нормі 0,10мг/дм3, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Київській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісного стану води вона знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -9979,0 тис.м3. на полив з 09.04.2020 року подано – 1180,836 тис.м3. Дніпропетровська область: з початку 2020 року відкачано – 197,486тис. м3. на полив з 30.03.2020 року подано – 15895,7тис.м3. Кіровоградська область: з 20.03.2020року канал Дніпро-Інгулець розпочав подачу води, подано - 109802,0 тис.м3. 01.05.2020р. розпочато подачу води на Придніпровській зрошувальній системі, подано-25,951 тис,м3. Черкаська область: на полив з 16.04.2020року подано - 6686,89 тис.м3. Полтавська область: на полив з 15.04.2020року подано - 5214,424 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища на малих та середніх річках працюють відповідно до встановлених режимів роботи на літній період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 14 приватних садиб на площі 10,0га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 22 липня по 29 липня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від +9оС до +35оС, швидкість вітру 0-15м/с, невелика хмарність, опади у вигляді дощу з грозами та градом. На річках спостерігається режим низької літньої межені з незначним коливанням рівнів води: Станом на 29.07.2020р. Дніпро-Неданчичі 390м3/с; 308см; (+2) Дніпро – Київ 668м3/с; 448см; (+2) Прип’ять – Чорнобиль 260м3/с; 299см; (-1) Десна – Літки 147м3/с; 124см; (-21) Рось – Корсунь-Шевченковський 2,82 м3/с; 197см; (-) (Черкаська область) Псел – Запсілля 20,70м3/с; 147см; (+11) (Полтавська область) Оріль –Царичанка - 201см; (-3) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Харківській, Сумській. В інших областях: Дніпропетровській незначне перевищення заліза 0,10-0,13мг/дм3 при нормі 0,10 мг/дм3, марганцю 0,03-0,07мг/дм3, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Київській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісного стану води вона знаходиться в задовільному стані. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водогосподарський комплекс працює у встановленому режимі. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано польдерними насосними станціями -10979,0 тис.м3. на полив з 09.04.2020 року подано – 1413,732 тис.м3. Дніпропетровська область: з початку 2020 року відкачано – 216,319тис. м3. на полив з 30.03.2020 року подано – 18323,2тис.м3. Кіровоградська область: з 20.03.2020року канал Дніпро-Інгулець розпочав подачу води, подано - 114629,0 тис.м3. 01.05.2020р. розпочато подачу води на Придніпровській зрошувальній системі, подано-15,493тис,м3. Черкаська область: на полив з 16.04.2020року подано - 7754,75 тис.м3. Полтавська область: на полив з 15.04.2020року подано - 6344,47 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища на малих та середніх річках працюють відповідно до встановлених режимів роботи на літній період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових витратах. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | В м.Нікополь, підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 12 приватних садиб на площі 9,0га. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова