- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 25 листопада по 02 грудня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -3оС до +9оС, швидкість вітру 0-12,0м/с, хмарно з проясненнями, опади у вигляді дощу, мряки, мокрого снігу та снігу різної інтенсивності, туман, ожеледиця. Спостерігалось налипання мокрого снігу. На річках та водоймах спостерігається дуже низька водність з незначним коливанням рівнів води: Станом на 02.12.2020р. Дніпро-Неданчичі 316м3/с; 287см; (+2) Дніпро – Київ 719м3/с; 466см; (+4) Прип’ять – Чорнобиль 180м3/с; 255см; (-6) Десна – Літки 119м3/с; 105см; (+1) Рось – Корсунь-Шевченковський 2,40м3/с; 181см; (+1) (Черкаська область) Псел – Запсілля 12,20м3/с; 139см; (-4) (Полтавська область) Оріль –Царичанка - 143см; (+1) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Харківській, Сумській. В областях: Дніпропетровській Черкаській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано -15670,0 тис.м3. Дніпропетровська область: перекачано – 380,629тис. м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | - |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Ніна КОНОВАЛОВА

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 02  по 09 грудня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -11оС до +5оС, швидкість вітру 0-13,0м/с, хмарно з проясненнями, опади у вигляді дощу, мряки, мокрого снігу та снігу різної інтенсивності, туман, ожеледиця. Товщина снігового покриву в середньому становить 0,5-5см. На водних об’єктах утримувалися льодові явища у вигляді заберегів, суцільного та неповного льодоставу. На річках та водоймах спостерігається дуже низька водність з незначним коливанням рівнів води: Станом на 09.12.2020р. Дніпро-Неданчичі 341м3/с; 304см; (+17) Дніпро – Київ 882м3/с; 468см; (+2) Прип’ять – Чорнобиль 165м3/с; 243см; (-12) Десна – Літки 119м3/с; 141см; (+36) Рось – Корсунь-Шевченковський 2,31м3/с; 179см; (-2) (Черкаська область) Псел – Запсілля 15,46м3/с; 150см; (+11) (Полтавська область) Оріль –Царичанка - 143см; (+1) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Харківській, Сумській. В Дніпропетровській області перевищення ГДК заліза на 0,03мг/дм3 при нормі 0,10 мг/дм3, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано -15680,0 тис.м3. Дніпропетровська область: перекачано – 380,629тис. м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | - |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Ніна КОНОВАЛОВА

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 09  по 16 грудня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -13оС до +3оС, швидкість вітру 0-12,0м/с, хмарно, опади у вигляді дощу, мряки, мокрого снігу, туман, ожеледиця. На водних об’єктах утримувалися льодові явища у вигляді заберегів, суцільного та неповного льодоставу. На річках та водоймах спостерігається дуже низька водність з незначним коливанням рівнів води: Станом на 16.12.2020р. Дніпро-Неданчичі 317м3/с; 287см; (-17) Дніпро – Київ 559м3/с; 462см; (-6) Прип’ять – Чорнобиль 130м3/с; 234см; (-9) Десна – Літки 110м3/с; 198см; (+57) Рось – Корсунь-Шевченковський 2,29м3/с; 177см; (-2) (Черкаська область) Псел – Запсілля 14,70м3/с; 149см; (-1) (Полтавська область) Оріль –Царичанка - 142см; (-1) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Харківській. В Дніпропетровській області перевищення ГДК заліза на 0,10мг/дм3 при нормі 0,10 мг/дм3, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Сумській за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано -15685,0 тис.м3. Дніпропетровська область: перекачано – 380,696тис. м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | - |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Ніна КОНОВАЛОВА

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 16  по 23 грудня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -5оС до +4оС, швидкість вітру 0-10,0м/с, хмарно, опади у вигляді дощу, мряки, мокрого снігу, ожеледиця, туман, видимість знижувалась до 100-1500м. В деяких областях утримується сніговий покрив висотою 0,5-3см, товщина льодового покриву 0-5см. На водних об’єктах утримувалися льодові явища у вигляді заберегів, льодоставу, льодоставу з ополонками. На річках та водоймах спостерігається дуже низька водність з незначним коливанням рівнів води: Станом на 23.12.2020р. Дніпро-Неданчичі 362м3/с; 321см; (+28) Дніпро – Київ 579м3/с; 470см; (+8) Прип’ять – Чорнобиль 160м3/с; 247см; (+13) Десна – Літки 113м3/с; 177см; (-21) Рось – Корсунь-Шевченковський 2,59м3/с; 177см; (-) (Черкаська область) Псел – Запсілля 12,20м3/с; 138см; (-11) (Полтавська область) Оріль –Царичанка - 141см; (-1) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Харківській, Сумській. В Дніпропетровській області перевищення ГДК заліза на 0,14мг/дм3 при нормі 0,10 мг/дм3, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано -15690,0 тис.м3. Дніпропетровська область: перекачано – 381,671тис. м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | - |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Ніна КОНОВАЛОВА

- Інформація про водогосподарську обстановку

- за тиждень з 23  по 30 грудня 2020 року в

- межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -11оС до +9оС, швидкість вітру 0-15,0м/с, пориви 15-20м/с, хмарно з проясненнями, опади у вигляді дощу, мряки, мокрого снігу, ожеледиця, туман, видимість знижувалась до 100-700м. В деяких областях спостерігався сніговий покрив висотою 0-3см. Товщина льодового покриву становить 0-5см. На водних об’єктах утримувалися льодові явища у вигляді заберегів, льодоставу, льодоставу з ополонками. На річках та водоймах спостерігається дуже низька водність з незначним коливанням рівнів води: Станом на 30.12.2020р. Дніпро-Неданчичі 400м3/с; 334см; (+13) Дніпро – Київ 686м3/с; 468см; (-2) Прип’ять – Чорнобиль 180м3/с; 261см; (+14) Десна – Літки 116м3/с; 150см; (-27) Рось – Корсунь-Шевченковський 2,59м3/с; 177см; (-) (Черкаська область) Псел – Запсілля 10,90м3/с; 139см; (+1) (Полтавська область) Оріль –Царичанка - 145см; (+4) (Дніпропетровська область) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Чернігівській, Харківській, Сумській. В Дніпропетровській області перевищення ГДК заліза на 0,03мг/дм3 при нормі 0,10 мг/дм3, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано -15691,0 тис.м3. Дніпропетровська область: перекачано – 383,452тис. м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | - |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49 |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Ніна КОНОВАЛОВА