Інформація про водогосподарську обстановку

за тиждень з 01 липня по 08 липня 2020 року в

межах суббасейну середнього Дніпра
	1
	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні 

середнього Дніпра
	          За тиждень в  межах  суббасейну середнього  Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській,  Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській  областях, температурний  режим  коливався від  +13оС до +38оС, швидкість вітру  0-14м/с,  шквали 15-20м/с, переважно спекотна погода, інколи хмарність з проясненнями, опади у вигляді дощу, значні дощі з грозами та градом. 
На  річках спостерігається режим низької літньої  межені з незначним коливанням рівнів води:
              Станом на 08.07.2020р.

Дніпро-Неданчичі            464м3/с;       327см; (-14)     
Дніпро – Київ                    728м3/с;       455см; (+3)

Прип’ять – Чорнобиль     225м3/с;       299см;  (-3)       
Десна – Літки                    170м3/с;       165см;   (-1)       
Рось – Корсунь-Шевченковський  3,27 м3/с; 196см; (+1)  
                   (Черкаська область)

Псел – Запсілля                20,70м3/с;    158см; (-)  

 (Полтавська область)

         Оріль –Царичанка                  -                 205см;  (-2)
                (Дніпропетровська область) 

	  2
	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація
	     За звітний період  гідрохімічні  аналізи  якості води в суббасейні середнього Дніпра  не проводились в областях:  Чернігівській,  Харківській, Сумській.
         В інших областях: Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Київській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісного стану води вона знаходиться в задовільному стані.

	3
	Робота водогосподарського 

комплексу
	Водогосподарський комплекс працює у встановленому  режимі.


	3.1
	Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС
	  Київська область:  перекачано   польдерними   насосними станціями -9779,0 тис.м3.

на полив з 09.04.2020 року подано – 497,6 тис.м3.
Дніпропетровська область: з початку 2020 року відкачано – 162,400 тис. м3.
на полив з 30.03.2020 року подано - 9783,7тис.м3.
Кіровоградська область: з 20.03.2020року канал Дніпро-Інгулець розпочав подачу води, подано - 99989,0 тис.м3. 
 04.05.2020р. розпочато подачу води на Придніпровській зрошувальній системі, подано-11,387 тис,м3.
Черкаська область: на полив з 16.04.2020року подано -
4733,64 тис.м3.
Полтавська область: на полив з 15.04.2020року подано -
3524,103 тис.м3.

	3.2
	Режим роботи ГЕС на

водосховищах
	Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища на малих та середніх річках  працюють відповідно до встановлених режимів роботи на літній період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових  витратах. 

	4
	Пропуск повені і паводків:

(введені ступені протипаводкового захисту)
	Робота служби здійснюється у повсякденному режимі.



	5
	Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у

звітний період, з повним описом ситуації
	 Затоплено поверхневими водами с/г угідь:

 Київська область, р.Здвиж, Києво -Святошинський р-н – 1,5га.
Підтоплено грунтовими водами с/г угідь:

 Київська область,  р.Здвиж, Макарівський р-н – 1,0га; Києво -Святошинський р-н – 2,5га.

Дніпропетровська область:

  В м.Нікополь,  підтоплено  4 багатоповерхових будинки та 
14 приватних садиб на площі 10,0га. 

	6
	Виконавець: посада, відділ, тел.
	Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49


          Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова       
Інформація про водогосподарську обстановку

за тиждень з 08 липня по 15 липня 2020 року в

межах суббасейну середнього Дніпра
	1
	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні 

середнього Дніпра
	          За тиждень в  межах  суббасейну середнього  Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській,  Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській  областях, температурний  режим  коливався від  +10оС до +34оС, швидкість вітру  0-15м/с,  шквали 15-20м/с, хмарно з проясненнями, опади у вигляді дощу, значні дощі з грозами та градом. 
На  річках спостерігається режим низької літньої  межені з незначним коливанням рівнів води:
              Станом на 15.07.2020р.

Дніпро-Неданчичі            390м3/с;       307см; (-20)     
Дніпро – Київ                    743м3/с;       447см; (-8)

Прип’ять – Чорнобиль     265м3/с;       299см;  (-)       
Десна – Літки                    168м3/с;       161см;   (-4)       
Рось – Корсунь-Шевченковський  3,40 м3/с; 197см; (+1)  
                   (Черкаська область)

Псел – Запсілля                15,70м3/с;    140см; (-18)  

 (Полтавська область)

         Оріль –Царичанка                  -                 205см;  (-)

                (Дніпропетровська область) 

	  2
	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація
	     За звітний період  гідрохімічні  аналізи  якості води в суббасейні середнього Дніпра  не проводились в областях:  Чернігівській,  Харківській, Сумській.
         В інших областях: Дніпропетровській незначне перевищення заліза 0,10-0,13мг/дм3 при нормі 0,10мг/дм3,   марганцю 0,04-0,09мг/дм3, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Київській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісного стану води вона знаходиться в задовільному стані.

	3
	Робота водогосподарського 

комплексу
	Водогосподарський комплекс працює у встановленому  режимі.



	3.1
	Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС
	  Київська область:  перекачано   польдерними   насосними станціями -9879,0 тис.м3.

на полив з 09.04.2020 року подано – 512,336 тис.м3.
Дніпропетровська область: з початку 2020 року відкачано – 180,357тис. м3.

на полив з 30.03.2020 року подано – 12804,4тис.м3.
Кіровоградська область: з 20.03.2020року канал Дніпро-Інгулець розпочав подачу води, подано - 105018,0 тис.м3. 
 01.05.2020р. розпочато подачу води на Придніпровській зрошувальній системі, подано-12,552 тис,м3.
Черкаська область: на полив з 16.04.2020року подано -
5960,06 тис.м3.
Полтавська область: на полив з 15.04.2020року подано -
4498,102 тис.м3.

	3.2
	Режим роботи ГЕС на

водосховищах
	Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища на малих та середніх річках  працюють відповідно до встановлених режимів роботи на літній період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових  витратах. 

	4
	Пропуск повені і паводків:

(введені ступені протипаводкового захисту)
	Робота служби здійснюється у повсякденному режимі.



	5
	Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у

звітний період, з повним описом ситуації
	 Дніпропетровська область:
У зв’язку із маловоддям та значним цвітінням синьо-зелених водоростей  в продовж тижня виявлено замор риби в акваторії Каховського вдсх. в районі м.Нікополь, на р.Самара поблизу с.Орлівщина Новомоськовського р-ну, в акваторії ставка, розташованого між с.Ілліча та ПАТ «АкселорМіттал» Кривий Ріг, в акваторії р.Саксагань в р-ні с. Саївка  Пятихатського р-ну.  
  В м.Нікополь,  підтоплено  4 багатоповерхових будинки та 
14 приватних садиб на площі 10,0га. 

	6
	Виконавець: посада, відділ, тел.
	Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49


          Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова                                                   

Інформація про водогосподарську обстановку

за тиждень з 15 липня по 22 липня 2020 року в

межах суббасейну середнього Дніпра
	1
	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні 

середнього Дніпра
	          За тиждень в  межах  суббасейну середнього  Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській,  Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській  областях, температурний  режим  коливався від  +9оС до +34оС, швидкість вітру  0-8м/с,  шквали 15-18м/с, хмарно з проясненнями, опади у вигляді дощу, значні дощі з грозами та градом. 
На  річках спостерігається режим низької літньої  межені з незначним коливанням рівнів води:
              Станом на 22.07.2020р.

Дніпро-Неданчичі            386м3/с;       306см; (-1)     
Дніпро – Київ                    817м3/с;       446см; (-1)

Прип’ять – Чорнобиль     265м3/с;       300см;  (+1)       
Десна – Літки                    159м3/с;       145см;   (-16)       
Рось – Корсунь-Шевченковський  2,82 м3/с; 197см; (-)  
                   (Черкаська область)

Псел – Запсілля                13,80м3/с;    136см; (+4)  

 (Полтавська область)

         Оріль –Царичанка                  -                 204см;  (-1)

                (Дніпропетровська область) 

	  2
	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація
	     За звітний період  гідрохімічні  аналізи  якості води в суббасейні середнього Дніпра  не проводились в областях:  Чернігівській,  Харківській, Сумській.
         В інших областях: Дніпропетровській незначне перевищення заліза 0,12-0,42мг/дм3 при нормі 0,10мг/дм3,    Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Київській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісного стану води вона знаходиться в задовільному стані.

	3
	Робота водогосподарського 

комплексу
	Водогосподарський комплекс працює у встановленому  режимі.



	3.1
	Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС
	  Київська область:  перекачано   польдерними   насосними станціями -9979,0 тис.м3.

на полив з 09.04.2020 року подано – 1180,836 тис.м3.
Дніпропетровська область: з початку 2020 року відкачано – 197,486тис. м3.

на полив з 30.03.2020 року подано – 15895,7тис.м3.
Кіровоградська область: з 20.03.2020року канал Дніпро-Інгулець розпочав подачу води, подано - 109802,0 тис.м3. 
 01.05.2020р. розпочато подачу води на Придніпровській зрошувальній системі, подано-25,951 тис,м3.
Черкаська область: на полив з 16.04.2020року подано -
6686,89 тис.м3.
Полтавська область: на полив з 15.04.2020року подано -
5214,424 тис.м3.

	3.2
	Режим роботи ГЕС на

водосховищах
	Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища на малих та середніх річках  працюють відповідно до встановлених режимів роботи на літній період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових  витратах. 

	4
	Пропуск повені і паводків:

(введені ступені протипаводкового захисту)
	Робота служби здійснюється у повсякденному режимі.



	5
	Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у

звітний період, з повним описом ситуації
	   В м.Нікополь,  підтоплено  4 багатоповерхових будинки та 
14 приватних садиб на площі 10,0га. 

	6
	Виконавець: посада, відділ, тел.
	Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49


          Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова                                                   

Інформація про водогосподарську обстановку

за тиждень з 22 липня по 29 липня 2020 року в

межах суббасейну середнього Дніпра
	1
	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні 

середнього Дніпра
	          За тиждень в  межах  суббасейну середнього  Дніпра в Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській,  Вінницькій, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській  областях, температурний  режим  коливався від  +9оС до +35оС, швидкість вітру  0-15м/с,   невелика хмарність, опади у вигляді дощу  з грозами та градом. 
На  річках спостерігається режим низької літньої  межені з незначним коливанням рівнів води:
              Станом на 29.07.2020р.

Дніпро-Неданчичі            390м3/с;       308см; (+2)     
Дніпро – Київ                    668м3/с;       448см; (+2)

Прип’ять – Чорнобиль     260м3/с;       299см;  (-1)       
Десна – Літки                    147м3/с;       124см;   (-21)       
Рось – Корсунь-Шевченковський  2,82 м3/с; 197см; (-)  
                   (Черкаська область)

Псел – Запсілля                20,70м3/с;    147см; (+11)  

 (Полтавська область)

         Оріль –Царичанка                  -                 201см;  (-3)

                (Дніпропетровська область) 

	  2
	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація
	     За звітний період  гідрохімічні  аналізи  якості води в суббасейні середнього Дніпра  не проводились в областях:  Чернігівській,  Харківській, Сумській.
         В інших областях: Дніпропетровській незначне перевищення заліза 0,10-0,13мг/дм3 при нормі 0,10 мг/дм3,    марганцю 0,03-0,07мг/дм3, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Київській, Житомирській, Вінницькій, за результатами лабораторних досліджень якісного стану води вона знаходиться в задовільному стані.

	3
	Робота водогосподарського 

комплексу
	Водогосподарський комплекс працює у встановленому  режимі.



	3.1
	Робота насосних станцій (об’єми перекаченої чи поданої води), каналів та ГТС
	  Київська область:  перекачано   польдерними   насосними станціями -10979,0 тис.м3.

на полив з 09.04.2020 року подано – 1413,732 тис.м3.
Дніпропетровська область: з початку 2020 року відкачано – 216,319тис. м3.

на полив з 30.03.2020 року подано – 18323,2тис.м3.
Кіровоградська область: з 20.03.2020року канал Дніпро-Інгулець розпочав подачу води, подано - 114629,0 тис.м3. 
 01.05.2020р. розпочато подачу води на Придніпровській зрошувальній системі, подано-15,493тис,м3.
Черкаська область: на полив з 16.04.2020року подано -
7754,75 тис.м3.
Полтавська область: на полив з 15.04.2020року подано -
6344,47 тис.м3.

	3.2
	Режим роботи ГЕС на

водосховищах
	Каскад Дніпровських водосховищ в межах середнього Дніпра, та водосховища на малих та середніх річках  працюють відповідно до встановлених режимів роботи на літній період, здійснюються санітарні попуски, ГЕС працюють на притокових  витратах. 

	4
	Пропуск повені і паводків:

(введені ступені протипаводкового захисту)
	Робота служби здійснюється у повсякденному режимі.



	5
	Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у

звітний період, з повним описом ситуації
	   В м.Нікополь,  підтоплено  4 багатоповерхових будинки та 
12 приватних садиб на площі 9,0га. 

	6
	Виконавець: посада, відділ, тел.
	Провідний фахівець ТЕБ Іванова С.О., тел. 520-18-49


          Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                                 Ніна Коновалова                                                   

