## Slide 1
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
Додаток
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3)
-12,4 мкг/дм3 р. Дніпро,678 км, с.Сокирне, питний водозабір м.Черкаси;
-10,0 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, питний водозабір м.Світловодськ
-13,3 мкг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
-12,70 мкг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34 мкг/дм3 )
-59,40 мкг/дм3 р. Дніпро,678 км, с.Сокирне, питний водозабір м.Черкаси;
-36,20 мкг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
-204,10 мкг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
Зафіксовано перевищення вмісту: свинець і і його сполуки (норма-14 мкг/дм3)
-14,70 мкг/дм3 р.Рось, 218 км, с.Глибочка, питний водозабір м.Біла Церква
Зафіксовано перевищення вмісту:Хром та його сполуки (норма-9,0 мкг/дм3)
- 9,40 мкг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Проліароматичні вуглеводні- флуорантен
Леткі органічні сполуки - дихлорметан (хлористий метилен), трихлорметан (хлороформ), тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець)
Важкі метали – кадмій, нікель, миш’як та хром загальний
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,05 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,04 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське