## Slide 1
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
Додаток
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3)
-12,5 мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
-13,1 мкг/дм3 р. Дніпро,678 км, с.Сокирне, питний водозабір м.Черкаси;
-10,3 мкг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
-13,3 мкг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
-11,4 мкг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з;
-11,0 мкг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
-12,4 мкг/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34 мкг/дм3 )
-37,0 мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
-34,5 мкг/дм3 р. Рось, с.Тептіївка, питний в/з м. Миронівка
Зафіксовано перевищення вмісту: кадмій і його сполуки (норма-1,5 мкг/дм3 )
-1,6 мкг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Проліароматичні вуглеводні- флуорантен
Леткі органічні сполуки - трихлорметан (хлороформ),
Важкі метали – кадмій, нікель, миш’як та хром
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,07 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,09 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське