## Slide 1
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
Додаток
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3)
-12,3 мкг/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34 мкг/дм3 )
-34,8мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
-71,3 мкг/дм3 р. Дніпро,678 км, с.Сокирне, питний водозабір м.Черкаси;
-61,5 мкг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
-282,7 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, питний водозабір м.Світловодськ;
-47,3 мкг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
-186,6 мкг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з;
-84,3 мкг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
-59,4 мкг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
-154,9 мкг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
-74,8 мкг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
-462,3 мкг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
-419,9 мкг/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
-69,8 мкг/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
-61,3 мкг/дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
-97,1 мкг/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Зафіксовано перевищення вмісту: кадмій і його сполуки (норма-1,5 мкг/дм3 )
6,2 - мкг/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
3,2 - мкг/дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
1,6 - мкг/дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка
Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Проліароматичні вуглеводні- флуорантен
Леткі органічні сполуки - трихлорметан (хлороформ),
- тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець)
Важкі метали – кадмій, нікель, миш’як та хром