# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 05  по 12лютого 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

|  | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -12оС до +2оС, швидкість вітру 0-14м/с, хмарна погода з проясненнями, незначні опади у вигляді дощу, снігу, мокрого снігу. Висота снігового покриву 0-5см. Товщина льоду 1-8см. У зв’язку зі зниженням температури на водних об’єктах відбулося відновлення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу та встановлення неповного льодоставу. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 12.02.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 650; 391(+5). Дніпро – Київ; 710; 444(-4). Прип’ять – Чорнобиль; 200; 240(-4). Десна – Літки; 200; 189 (+2). Тетерів-Іванків; 8,40; 84 (-2). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 7,17; 203(+30). Псел – Запсілля (Полтавська область); 18,9; 189 (-6). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 19,1; 148(-8). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 3,15; 188(-1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Харківській, Чернігівській. В інших областях: Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 100,95м на 11.02.25р., вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.03.25р. Київського водосховища 102,20 -102,30м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано – 1500,0тис.м3, Дніпропетровська область: відкачано-0,746тис.м3, Кіровоградська область: з 03.01.2024року каналом Дніпро-Інгулець, подано 36376,0тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.03.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,20 – 102,30 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) 78,40-78,50 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 12.02.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 12.02.25р. становить -195 погребів, 100 городів, 760га с/г угідь. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай