# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 02 по 09 квітня 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

|  | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -5оС до +20оС, швидкість вітру 0-14м/с, пориви 15-20м/с, хмарно з проясненнями, опади різної інтенсивності у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу, туман. На Кременчуцькому водосховищі ГЕС працює в режимі наповнення. Протягом тижня спостерігалося підвищення рівня води у верхів'ї ГП Канів (н/б) на 4 см, а у районі ГП Черкаси рівень знизився на 2 см. Згідно Протоколу засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ від 31.03.2025, середньодобовий рівень води у водосховищі на 1 травня 2025 року має бути не нижче 79,60 м БС. # Станом на 08.04.2025р. рівень води в районі ГП Черкаси – 78,78м БС, що на 2,22м нижче відмітки повного наповнення. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 09.04.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 744; 387(+4). Дніпро – Київ; 688; 461(+5). Прип’ять – Чорнобиль; 230; 262(+5). Десна – Літки; 238; 196 (+1). Тетерів-Іванків; 11,1; 96 (+1). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 2,07; 173(-). Псел – Запсілля (Полтавська область); 24,4; 180 (+2). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 17,7; 116(+1). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 3,63; 187(+1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Харківській, Сумській, Чернігівській. В інших областях: Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Київській, Дніпропетровській за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 100,99м на 08.04.25р., вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.05.25р. Київського водосховища 102,40 -102,50м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано – 3450,0тис.м3, Дніпропетровська область: відкачано-0,746тис.м3, Кіровоградська область: з 03.01.2025року каналом Дніпро-Інгулець, подано -90329,0тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.05.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,40 – 102,50 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) не нижче-79,60 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 09.04.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 09.04.25р. становить -195 погребів, 100 городів, 760га с/г угідь. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай