# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 04 по 11 червня 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від +12оС до +34оС, швидкість вітру 0-14м/с, місцями пориви 15-20м/с, переважала сонячна погода з хмарністю, опади різної інтенсивності у вигляді дощу, грози та граду. На Кременчуцькому водосховищі ГЕС працює в режимі наповнення. Протягом минулого тижня спостерігалося підвищення рівня води: ГП Сокирне - 4см, а на ГП Черкаси -17см. Згідно Протоколу засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ від 29.05.2025, середньодобовий рівень води у водосховищі на 1 липня 2025 року має бути не нижче 80,50 м БС. # Станом на 10.06.2025р. рівень води в районі ГП Черкаси – 80,29м БС, що на 0,71м нижче відмітки повного наповнення. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 11.06.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 685; 379(-). Дніпро – Київ; 776; 444(-2). Прип’ять – Чорнобиль; 320; 305(+4). Десна – Літки; 152; 135 (-2). Тетерів-Іванків; 14,0; 110 (-). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 3,03; 191(-16). Псел – Запсілля (Полтавська область); 14,1; 128 (+6). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 8,40; 130(-2). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 1,85; 197(-1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Харківській, Чернігівській. В інших областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Сумській, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 101,11м на 10.06.25р., вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.07.25р. Київського водосховища 102,60 -102,70м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано –5250,0тис.м3, на полив з 23.04.25р.-237,772 тис.м3 Дніпропетровська область: відкачано-27,072тис.м3, на полив з 10.04.25р. подано-2215,5 тис.м3 Кіровоградська область: з 03.01.2025року каналом Дніпро-Інгулець, подано -152785,0тис.м3. Полтавська область: на полив з 24.04.25р. подано-669,697 тис.м3. Черкаська область: на полив з 18.04.25р. подано-1454,535 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.07.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,60 – 102,70 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) не нижче-80,50 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 11.06.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 11.06.25р. становить -195 погребів, 100 городів, 760га с/г угідь. Сумська область: В ніч з 3 на 4 червня 2025 року відбулося влучання БПЛА по підприємству у селі Будилки Лебединської ОТГ. Завод спеціалізувався на виробництві біоетанолу. Внаслідок удару пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. Поблизу підприємства розташований водний об’єкт. Станом на 09.06.2025 року лабораторія РОВР у Сумській області було проведено дослідження раніше взятих проб води поблизу пошкодженого підприємства. Проби взяті зі ставу на території підприємства та р. Будилка. Спостерігається зниження розчинного кисню в межах <1,0-3,5 мгО/дм3 при нормі >4,0 мгО/дм3, перевищення ХСК в межах 44-1480 мгО/дм3 при нормі 30 мгО/дм3, азот амоній в межах 0,36-19,29 мг/дм3 при нормі 2,0 мг/дм3, фосфат-іони в межах 0,58-4,79 мг/дм3 при нормі 3,5 мг/дм3, заліза загального в межах 0,24-3,0 мг/дм3 при нормі 0,3 мг/дм3. Ситуація знаходиться під контролем у екологічної інспекції. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай