# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 21 по 28  травня 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від +4оС до +29оС, швидкість вітру 0-12м/с, пориви 15-20м/с, хмарно з проясненнями, опади різної інтенсивності у вигляді дощу, грози, місцями град. На Кременчуцькому водосховищі ГЕС працює в режимі наповнення. Протягом минулого тижня спостерігалося підвищення рівня води: у верхів’ї (ГП Канів н/б) на 17см, ГП Сокирне - 22см, а на ГП Черкаси -19см. Згідно Протоколу засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ від 30.04.2025, середньодобовий рівень води у водосховищі на 1 червня 2025 року має бути не нижче 80,00 м БС. # Станом на 27.05.2025р. рівень води в районі ГП Черкаси – 80,19м БС, що на 0,81м нижче відмітки повного наповнення. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 28.05.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 628; 351(-). Дніпро – Київ; 743; 457(-3). Прип’ять – Чорнобиль; 180; 271(-5). Десна – Літки; 239; 196 (-2). Тетерів-Іванків; 8,58; 88 (+6). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 3,28; 187(+1). Псел – Запсілля (Полтавська область); 20,6; 148 (+2). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 9,76; 123(-2). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); -; 199(-1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Сумській, Харківській. Перевищення ХСК в Черкаській області: - на водозаборі м. Черкаси (с. Сокирна) до 46 мг/дм3О при нормі 30 мг/дм3О (Гігієнічні нормативи якості води ГДК/ОДР). - р. Дніпро у м. Канів (гідрометр) до 41 мг/дм3О при нормі 30 мг/дм3О (Гігієнічні нормативи якості води ГДК/ОДР). - р. Рось на водозаборі м. Корсунь – Шевченківський до 62 мг/дм3О при нормі 30 мг/дм3О (Гігієнічні нормативи якості води ГДК/ОДР) та при нормі 50 мг/дм3О (Нормативи ЕБВО). в інших областях: Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 101,06м на 27.05.25р., вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.06.25р. Київського водосховища 102,50 -102,60м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано –4950,0тис.м3, на полив з 23.04.25р.-163,562 тис.м3 Дніпропетровська область: відкачано-20,916тис.м3, на полив з 10.04.25р. подано-1448,9 тис.м3 Кіровоградська область: з 03.01.2025року каналом Дніпро-Інгулець, подано -140252,0тис.м3. Полтавська область: на полив з 24.04.25р. подано-599,673 тис.м3. Черкаська область: на полив з 18.04.25р. подано-511,001 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.06.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,50 – 102,60 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) не нижче-80,00 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 28.05.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 28.05.25р. становить -195 погребів, 100 городів, 760га с/г угідь. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай