# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 23 по 30 квітня 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від -5оС до +27оС, швидкість вітру 0-12м/с, пориви 15-20м/с, переважно сонячна погода, невеликі опади у вигляді дощу. На Кременчуцькому водосховищі ГЕС працює в режимі наповнення. Протягом минулого тижня спостерігалося підняття рівня води на 16-40 см. Згідно Протоколу засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ від 31.03.2025, середньодобовий рівень води у водосховищі на 1 травня 2025 року має бути не нижче 79,60 м БС. # Станом на 29.04.2025р. рівень води в районі ГП Черкаси – 79,40м БС, що на 1,60м нижче відмітки повного наповнення. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 30.04.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 779; 398(-). Дніпро – Київ; 1180; 475(-7). Прип’ять – Чорнобиль; 245; 272(-3). Десна – Літки; 296; 225 (-). Тетерів-Іванків; 7,20; 80 (-1). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 2,50; 175(-). Псел – Запсілля (Полтавська область); 23,3; 157 (-2). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 17,1; 102(-5). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 3,50; 196(-). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Перевищення ХСК в Черкаській області 35-49 мг/дм3О при нормі 30 мг/дм3О, в інших областях: Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Полтавській, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 100,96м на 29.04.25р., вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.05.25р. Київського водосховища 102,40 -102,50м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано –4100,0тис.м3, на полив з 23.04.25р.-10,0 тис.м3 Дніпропетровська область: відкачано-0,746тис.м3, на полив з 10.04.25р. подано-168,9 тис.м3 Кіровоградська область: з 03.01.2025року каналом Дніпро-Інгулець, подано -113610,0тис.м3. Полтавська область: на полив з 24.04.25р. подано-269,623 тис.м3 |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.05.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,40 – 102,50 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) не нижче-79,60 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 30.04.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на.30.04.25р. становить -195 погребів, 100 городів, 760га с/г угідь. |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай