# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 02 по 09 липня 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від +10оС до +37оС, швидкість вітру 0-14м/с, пориви 15-20м/с, переважала малохмарна сонячна погода, опади у вигляді дощу, грози. На Кременчуцькому водосховищі ГЕС працює в режимі поступового наповнення. Протягом минулого тижня спостерігалося підвищення рівня води: ГП Черкаси -7см а на ГП Сокирно - 23см. Згідно Протоколу засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ від 29.05.2025, середньодобовий рівень води у водосховищі на 1 серпня 2025 року має бути не нижче 80,50 м БС. # Станом на 08.07.2025р. рівень води в районі ГП Черкаси – 80,60м БС, що на 0,40м нижче відмітки повного наповнення. На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 09.07.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 440; 320(-3). Дніпро – Київ; 1040; 459(+1). Прип’ять – Чорнобиль; 230; 269(-6). Десна – Літки; 121; 105 (-). Тетерів-Іванків; 5,06; 72 (-). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 3,42; 183(-). Псел – Запсілля (Полтавська область); 17,1; 152 (+9). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 2,78; 122(-1). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 0,8; 192(-). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Харківській, Чернігівській. Перевищення ХСК в Дніпропетровській області 31-32,2 мгО/дм3 при нормі 30 мгО/дм3 в інших областях: Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Сумській за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 101,03м на 08.07.25р., вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.08.25р. Київського водосховища 102,60 -102,70м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано –6000,0тис.м3, на полив з 23.04.25р.-743,440 тис.м3 Дніпропетровська область: відкачано-41,073тис.м3, на полив з 10.04.25р. подано-7932,8 тис.м3 Кіровоградська область: з 03.01.2025року каналом Дніпро-Інгулець, подано -180904,0тис.м3. Полтавська область: на полив з 24.04.25р. подано-5857,197 тис.м3. Черкаська область: на полив з 18.04.25р. подано-8934,407 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.08.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,60 – 102,70 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) не нижче-80,50 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 09.07.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 09.07.25р. становить -195 погребів, 100 городів, 760га с/г угідь |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай