# Інформація про водогосподарську обстановку

# за тиждень з 16 по 23 липня 2025р.

# в межах суббасейну середнього Дніпра

| 1 | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в суббасейні середнього Дніпра | # За тиждень в межах суббасейну середнього Дніпра в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях, температурний режим коливався від +13оС до +34оС, швидкість вітру 0-10м/с, шквали 15-20м/с, мінлива хмарність з проясненнями, опади різної інтенсивності у вигляді дощу, грози, місцями град. На Кременчуцькому водосховищі ГЕС працює на притокових витратах. Протягом минулого тижня спостерігалося коливання рівня води: ГП Сокирно +1см а на ГП Черкаси -4см. Згідно Протоколу засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ від 30.06.2025, середньодобовий рівень води у водосховищі на 1 серпня 2025 року має бути не нижче 80,50 м БС. # Станом на 22.07.2025р. рівень води в районі ГП Черкаси – 80,51м БС, що на 0,49м нижче відмітки повного наповнення. # Рівні води близькі до найнижчих меженних за багаторіччя на окремих ділянках річок суббасейну Середнього Дніпра: рр. Псел (пост Запсілля), Гнилоп'ять, Тясмин, Рось рівень води нижчий мінімального за багаторіччя. # Утримуються ділянки стоячої води на рівнинних річках: Гуйва, Недра, Вільшанка, Росава, Супій (суббасейн Середнього Дніпра). На р. Стугна у створі поста Здорівка та р.Серебрянка в створі поста Балаклея (притоки Середнього Дніпра у Київській та Черкаській областях) утримується відсутність стоку (пересихання русла). На річках та водоймах спостерігаються незначні коливання рівнів та витрат води: Станом на 23.07.2025р. Річка-Пост; Витрати м3/с; Фактичний рівень води, см. Дніпро-Неданчичі; 398; 309(-). Дніпро – Київ; 661; 457(-7). Прип’ять – Чорнобиль; 190; 280(-). Десна – Літки; 116; 98 (-). Тетерів-Іванків; 6,22; 72 (+1). Рось–Корсунь-Шевченківський (Черкаська область); 2,88; 185(+1). Псел – Запсілля (Полтавська область); 11,3; 127 (+1). Ворскла – Кобеляки (Полтавська область); 2,54; 113(+3). Оріль—Царичанка (Дніпропетровська область); 0,720; 180(-1). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За звітний період гідрохімічні аналізи якості води в суббасейні середнього Дніпра не проводились в областях: Житомирській, Харківській, Чернігівській, Сумській. Перевищення ХСК в Черкаській області: - на водозаборі м. Черкаси (с. Сокирна) до 41 мг/дм3О при нормі 30 мг/дм3О (Гігієнічні нормативи якості води ГДК/ОДР). - р. Дніпро у м. Канів (гідрометр) до 36 мг/дм3О при нормі 30 мг/дм3О (Гігієнічні нормативи якості води ГДК/ОДР). - р. Рось на водозаборі м. Корсунь – Шевченківський до 59 мг/дм3О при нормі 30 мг/дм3О (Гігієнічні нормативи якості води ГДК/ОДР) та при нормі 50 мг/дм3О (Нормативи ЕБВО). в інших областях: Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, за результатами лабораторних досліджень якісний стан води задовільний, з незначними сезонними змінами показників якості води. На захищеному масиві «Захист заплави р.Ірпінь» рівень в підвідному каналі Ірпінської насосної станції становить 101,00м на 22.07.25р., вихід води на заплаву 98,0м, встановлений рівень на 01.08.25р. Київського водосховища 102,60 -102,70м. |
| 3 | Робота водогосподарського комплексу | Водосховища та стави працюють згідно встановлених режимів. Робочою групою Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну Середнього Дніпра відкориговано режими роботи Косівського, Дибинецького та Стеблівського водосховищ на р. Рось суббасейну середнього Дніпра на літній період 2025 року, з урахуванням пріоритетів водокористування, відповідно до статті 45 Водного кодексу України. 17.07.2025 режими роботи водосховищ затверджені Держводагентством України. З метою поповнення нижче розташованих водосховищ: 1. Косівське водосховище з 21.07.2025 поступово спрацювати на 0,70 м нижче від НПР до відмітки 176,30 м. 2. Дибинецьке водосховище з 21.07.2025 поступово спрацювати на 0,70 м нижче від НПР до відмітки 130,90 м. 3. Стеблівське водосховище з 21.07.2025 поступово спрацювати на 0,70 м нижче від НПР до відмітки 113,20 м. |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС | Київська область: перекачано –6250,0тис.м3, на полив з 23.04.25р.-1337,486 тис.м3 Дніпропетровська область: відкачано-41,073тис.м3, на полив з 10.04.25р. подано-11654,7 тис.м3 Кіровоградська область: з 03.01.2025року каналом Дніпро-Інгулець, подано -194422,0тис.м3. Полтавська область: на полив з 24.04.25р. подано-9510,890 тис.м3. Черкаська область: на полив з 18.04.25р. подано-12364,568 тис.м3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | ГЕС на Дніпровських водосховищах та водосховищах р.Рось працюють відповідно встановлених режимів роботи водосховищ. Встановлений рівень на 01.08.25р. Київське (в/п Толокунь) 102,60 – 102,70 Канівське 91,35-91,50 Кременчуцьке(h-св) не нижче-80,50 Кам'янське 63,50-64,00 |
| 4 | Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту) | Робота служби здійснюється у повсякденному режимі. |
| 5 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | Київська область: Затоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-120га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -1будинок, 80погребів, 32городи, 1575га с/г угідь. Затоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 23.07.25р. становит –1будинок, 80погребів, 32городи, 1695га с/г угідь. Підтоплення територій: Бучанський район Бучанська ТГ(с.Синяк)-345га с/г угідь. Вишгородський район в межах Димерської ТГ (с.Демидів, с.Козаровичі) -195 погребів, 100 городів, 415га с/г угідь. Підтоплення по Київській області залишилось без змін і станом на 23.07.25р. становить -195 погребів, 100 городів, 760га с/г угідь |
| 6 | Виконавець: посада, відділ, тел. | Провідний фахівець відділу ТЕБ, МВ та БВ Іванова С.О., тел. 520-18-49. |

Заступник  начальника  БУВР середнього  Дніпра                                           Дмитро Бугай