## Slide 1
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 0,85 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
- 5,64 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 3,38 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
- 4,64 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 4,08 мгО2/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
-3,3 мгО2/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
-3,69 мгО2/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 3,44 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 3,34 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
- 3,20 мгО2/дм3 р. Ірша, 31км, питний в/з м.Малин
- 3,12 мгО2/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
-4,80 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 28,87 мгО2/дм3
максимальне значення- зафіксовано перевищення:
-56,0 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) - в межах від 0,14 мг/дм3 до 0,45 мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах від 0,04 мг/дм3 до 5,86 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах від 0,05 мг/дм3 до 2,85 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах від 0,02 мг/дм3 до 1,04мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах від 216,0 мг/дм3 до 532,50 мг/дм3
ВІДІБРАНО У ВЕРЕСНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,492 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,408 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
- 1,21 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова
- 0,509 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин
- 0,72 мг/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,050 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,114 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,069 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,097 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,11 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,10 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,084 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,072 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,090мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,11 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,132 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
- 0,06 мг/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 0,124мг/ дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
- 0,107 мг/ дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка
-

## Slide 2
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ВЕРЕСНІ МІСЯЦІ
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34,0 мкг/дм3 )
-73,9- мкг/дм3, р. Дніпро (Кременчуцьке водосховище), 594 км , с. Пронозівка обинського району, насосна станція Градизької зрошувальної системи
- 79,3 - мкг/дм3, р. Дніпро (Кременчуцьке водосховище), 580 км , м. Кременчук, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал" Кременчуцької міської
-78,7 - мкг/дм3 - р. Дніпро (Кам'янське водосховище), 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з-58,9 мкг/дм3, р. Дніпро,
-73,7 - мкг/дм3,р. Дніпро (Кам'янське водосховище), 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське
-45,8 -мкг/дм3 -р. Ірша (Іршанське водосховище),93 км від гирла р.Ірша, Іршанське вдсх., в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова
-171,4-мкг/дм3 - р. Ірша (Малинське водосховище), 31 км, питний в/з м.Малин
-154,1 -мкг/дм3,р. Возня, права притока р.Ірша, 8км с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
-61,4 -мкг/дм3,р.Рось (Білоцерківське водосховище), 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3 )
-20,3 - мкг/дм3, ,р. Возня, права притока р.Ірша, 8км с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
--Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Пестициди-Алахлор
Проліароматичні вуглеводні- флуорантен, бензо(а)пірен, бензо(b) флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(g.h.i) перілен
Леткі органічні сполуки – Тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець),Трихлорметан (хлороформ)
Важкі метали – кадмій, нікель та хром
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,06 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,06 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
Додаток