## Slide 1
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 0,90 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
- 4,16 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 3,45 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
- 3,88 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 3,28 мгО2/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 3,20 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 3,44 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
- 3,20 мгО2/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
-5,91мгО2/ дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 26,00 мгО2/дм3
максимальне значення- зафіксовано перевищення:
-51,8 мгО2/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) - в межах від 0,15 мг/дм3 до 1,18 мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах від 0,04 мг/дм3 до 1,83 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах від 0,51 мг/дм3 до 22,12 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах від 0,02 мг/дм3 до 0,08мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах від 229,0 мг/дм3 до 556,0 мг/дм3
ВІДІБРАНО У ГРУДНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,34 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
- 0,36 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова
- 0,45 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин
- 0,73 мг/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,07 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,06 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,06 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,05 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,05 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,02 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,07 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,07 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,08 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,12 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,13 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
- 0,06 мг/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 0,06 мг/ дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
- 0,06 мг/ дм3 р. Рось, с.Тептіївка, питний в/з м.Миронівка
-

## Slide 2
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ГРУДНІ МІСЯЦІ
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34,0 мкг/дм3)
-41,28 мкг/дм3, р. Рось (Корсунь-Шевченківське водосховище),64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний в/з
-Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3 )
-31,1 - мкг/дм3, р. Ірша (Малинське водосховище), 31 км, питний в/з м.Малин
-22,1 мкг/дм3, р. Возня, 8км с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
-30,7 мкг/дм3, р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
-23,6 мкг/дм3, р. Рось, с.Тептіївка, питний в/з м.Миронівка
-23,1 мкг/дм3, р. Рось (Корсунь-Шевченківське водосховище),64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний в/з
Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Пестициди-атразин, хлорпірифос (хлорпірифос-етил), пара-пара-ДДТ, симазин, тербутрин.
Проліароматичні -вуглеводні-флуорантен, бензо(а)пірен, бензо(b),бензо(k)флуорантен,бензо(g.h.i) перілен,
Леткі органічні сполуки – тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець),трихлорметан (хлороформ)
Важкі метали – кадмій, нікель, миш’як та хром
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,03 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,04 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
Додаток